附件：加施II型标志的火灾报警产品种类

| 序号 | 产品类别 | 典型产品示例 | 标志类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警产品 | 火灾报警控制器 | Ⅱ | 火灾报警控制器上报产品流向时需把此控制器控制的探测器产品信息及数量上报至系统。 |
|  |  | 消防联动控制设备 GB16806 | Ⅱ |  |
|  |  | 消防联动控制器 | Ⅱ |  |
|  |  | 气体灭火控制器 | Ⅱ |  |
|  |  | 消防电气控制装置（包括各类消防泵、防排烟风机、双电源等控制设备等） | Ⅱ |  |
|  |  | 消防设备应急电源 | Ⅱ |  |
|  |  | 消防应急广播设备 | Ⅱ |  |
|  |  | 消防电话、 | Ⅱ |  |
|  |  | 传输设备 | Ⅱ |  |
|  |  | 消防控制中心图形显示装置 | Ⅱ |  |
|  |  | 消防电动装置 | Ⅱ |  |
|  |  | 消防设备应急电源 | Ⅱ |  |
|  |  | 火灾显示盘 | Ⅱ |  |
|  |  | 防火卷帘控制器 | Ⅱ |  |
|  |  | 电气火灾监控系统 GB14287 | Ⅱ |  |