# 附件一

七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂产品强制性认证

单元划分及认证依据标准

| 序号 | 产品名称 | 单元划分原则 | 认证依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷(HFC227ea) 灭火剂 | 1）生产工艺不同不能作为一个认证单元； 2）主要原材料不同不能作为一个认证单元。 | GB18614-2012 |

# 附件二

# 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂产品型式试验要求

一、型式试验依据

GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》

二、型式试验项目

1 纯度

应符合GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》的第4条要求。

2 酸度

应符合GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》的第4条要求。

3 水分

应符合GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》的第4条要求。

4蒸发残留物

应符合GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》的第4条要求。

5 悬浮物或沉淀物

应符合GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》的第4条要求。

6 灭火浓度（杯式燃烧器法）

应符合GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》的第4条要求。

7 毒性（麻醉性、刺激性）

应符合GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》的第4条要求。

三、取样要求、试验方法及判定准则

取样应确保样品具有代表性，数量20kg，试验方法及判定准则按GB18614－2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》的要求执行。

四、检验周期

检验周期是自正式签订检验合同之日起至上报检验报告实际发生的时间。具体时限如下：

| 序号 | 产品名称 | 检验周期（天） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 | 30 |